OBIECTIVE SURSĂ DE RISC RADIOLOGIC DE PE TERITORIUL JUDEŢULUI SĂLAJ

| NR. CRT | INSTITUŢIA, AGENTUL ECONOMIC DEŢINĂTOR | TIPUL INSTALAŢIEI | SERIA/AN FABRICAŢIE | RESPONSABIL CU RADIOPROTECŢIA | PERSONAL DE INTERVENŢIE | APARATURA DIN DOTARE | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ZALĂU mun. Zalău, str. Simion Bărnuţiu, nr. 67, 0260/616920 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ZALĂU mun. Zalău, str. Simion Bărnuţiu, nr. 67, 0260/616920 SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ZALĂU mun. Zalău, str. Simion Bărnuţiu, nr. 67, 0260/616920 | Instalaţia de RX - diagnostic cu un post grafie: TEMCO GRX-01, | seria: 31262 / 2007, Producator: K&S RONTGENWERK BOCHUM, stare: Normalã | Dr.Negru Lucian 0747030300 | Personal de specialitate (medici şi asistenţi de serviciu) autorizaţi Responsabilul cu securitatea radiologică Dr.Negru Lucian 0747030300 și asistenții de serviciu | Dozimetre tip TLD |  |  |
|  |  | Instalaţia de tomografie computerizată: NeuViz 16 Essence, | seria: N16E170021E/2017, Producator: Neusoft Medical Systems Co. LTD, stare: Normalã | Dr.Negru Lucian 0747030300 |  | Dozimetre tip TLD |  |  |
|  |  | Instalaţia de RX - diagnostic cu un post scopie/grafie: tip LUMINOS FUSION | seria: 31156/2018, Producator: SIEMENS SHANGHAI MEDICAL EQUIPMENT Ltd, stare: Normalã | Dr.Negru Lucian 0747030300 |  | Dozimetre tip TLD |  |  |
|  |  | Instalație mobilă de roentgendiagnostic cu un post grafie tip : POLYMOBIL PLUS | seria: 10481 /2001, Producator: SIEMENS A.G., stare: Normalã | Dr.Negru Lucian 0747030300 |  | Dozimetre tip TLD | - |  |
|  |  | Instalație mobilă de roentgendiagnostic cu un post grafie tip POLYMOBIL 10 | seria: 01190 /1996, Producator: SIEMENS A.G., stare: Normalã | Dr.Negru Lucian 0747030300 |  | Dozimetre tip TLD | - |  |
|  |  | Instalație mobilă de roentgendiagnostic cu un post scopie/grafie tip SIREMOBIL COMPACT | seria: 03689 /2001, Producator: SIEMENS A.G., stare: Normalã | Dr.Negru Lucian 0747030300 |  | Dozimetre tip TLD | - |  |
|  |  | Instalație mobilă de roentgendiagnostic cu un post scopie/grafie cu brat C tip CYBERBLOCK 9 CRk, | seria: 030634908 /2008, Producator: ATS APPLICAZIONE TECNOLOGIE SPECIALI SRL, stare: Normalã | Dr.Negru Lucian 0747030300 |  | Dozimetre tip TLD | - - |  |
|  |  | Instalaţia mobilă de RX - diagnostic cu un post grafie: MOBILETT XP DIGITAL, | seria: 3555/2015, Producator: SIEMENS AG, stare: Normalã | Dr.Negru Lucian 0747030300 |  | Dozimetre tip TLD | - - |  |
|  |  | Instalaţia de RX - diagnostic cu un post grafie: CAMARGUE, | seria: IMA 702989/2011, Producator: APELEM DMS GROUP, stare: Normalã | Dr.Negru Lucian 0747030300 |  | Dozimetre tip TLD | - - |  |
|  |  | RDG MAMOGRAF: SENOGRAPH DMR+, | seria: 349633BU8 /2001, Producator: GE MEDICAL SYSTEMS - Fr, stare: Normalã | Dr.Negru Lucian 0747030300 |  | Dozimetre tip TLD | - - |  |
|  |  | Instalaţia de roentgendiagnostic pentru tomografie computerizată: SOMATOM EMOTION 16/EXCEL EDITION, | seria: 69562 /2008, Producator: SIEMENS A.G., stare: Normalã | Dr.Negru Lucian 0747030300 |  | Dozimetre tip TLD | - | - |  |
|  |  | Instalație radiologică mobilă cu braț C TIP ARCADIS ORBIC 3D | SERIA:26273/2018 | Dr.Negru Lucian 0747030300 Dr. Pasca Ionela Adela |  | Dozimetre tip TLD |  |  |  |
|  |  | Instalatie radiologică de osteodensitometrie: MEDIX 90, | seria: H 11015M181/2011, Producator: MEDILINK, stare: Normalã | Dr.Negru Lucian 0747030300 Dr. Pasca Ionela Adela |  | Dozimetre tip TLD | - | - |  |
| 2 | SPITALUL ORĂŞENESC JIBOU Str. Libertăţii nr.18 Ambulator de specialitate, P-ţa 1 dec nr.5 Jibou, tel. 0260644710 | Instalaţia de RX - diagnostic cu un post grafie: MULTI-RADIOGRAPHY SYSTEM MRS, | seria: 986/012 /1998, Producator: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS B.V., stare: Normalã | Dr Purghel Doina 0744788860 | As.med. Ureche Andrei 0744788860 As.med. Fazecas Mihai 0775581324 Dr. Purghel Doina | Dozimetre termoluminiscente |  |  |  |
|  |  | Instalaţia de RX - diagnostic cu un post scopie/grafie: MERCURY 332, | seria: 04092667 /2004, Producator: VILLA SISTEMI MEDICALI S.p.A., stare: Normalã | Dr Purghel Doina 0744788860 |  |  |  |  |  |
| 3 | S.C. SALVOSAN CIOBANCA SRL Mun. Zalău, str. Gheorghe Lazăr, nr.12, tel 0360/106068 | Instalaţia de tomografie computerizată: HiSpeed DUAL, | seria: 162345HM3/2007, Producator: GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS HANGWEI, stare: Normalã | Dr. Kosztin Daniela 0740066514 | Dr. Kosztin Daniela 0740066514 Tehnician Gall Sandor 0740052591 Dr.Mihai Adriana 0740199912 Dr. Fogaras Anita 0740135907 As.med. Szilagy Birta Raul 0765216595 As.med Katona Judith 0758391266 As.med.Katona Pall 0751455056 As.med. Rechișan Danut Gh. 0742764732 Fiz.Pece Maria 0748062405 As.med. Talos Cristian 0758093403 As.med. Ceasu Irina 0740050923 As.med Torge Ildiko 0749760449 |  |  |  |  |
|  |  | Instalaţia de tomografie computerizată: HiSpeed DUAL, | seria: 93800WG1/2007 Producator: GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS HANGWEI, stare: Normalã | Dr. Kosztin Daniela 0740066514 |  |  |  |  |  |
|  |  | Instalaţia de RX - diagnostic cu un post grafie: OPTIX COMFORT, | seria: 32396/2012, Producator: WIROMA AG, stare: Normalã | Dr. Kosztin Daniela 0740066514 |  |  |  |  |  |
|  |  | Instalatie de osteodensitometrie: MEDIX 90, | seria: J17 015M 398/2017, Producator: MEDILINK, stare: Normalã | Dr. Kosztin Daniela 0740066514 |  |  |  |  |  |
|  |  | RDG MAMOGRAF: LILYUM, | seria: 1LILHF/026/C0 /2007, Producator: METALTRONICA, stare: Normalã | Dr. Kosztin Daniela 0740066514 |  |  |  |  |  |
| 4 | SPITALUL ORĂŞENESC ŞIMLEU SILVANIEI, str. George Coşbuc 29 0260/678156 | Instalaţia de RX - diagnostic cu un post scopie şi un post grafie: SIRESKOP CX, | seria: 01407 /2001, Producator: SIEMENS A.G., stare: Normalã | Dr. Paşca Ionela Adela 0744927395 | Tehn Martin Mirabela 0752879661 Tehn. Sireag Alexandra 0741137226 As. Marian Monica 0759144685 Tehn.Talpos Dumitru 0740192355 Mecanic tura spital 0751895458 | Dozimetre termoluminiscente |  |  |  |
|  |  | Instalaţia de RX - diagnostic cu un post scopie/grafie: MERCURY 332, | seria: 04032581 /2004, Producator: VILLA SISTEMI MEDICALI S.p.A., stare: Normalã | Dr. Paşca Ionela Adela 0744927395 |  |  |  |  |  |
| 5 | S.C. Tenaris SILCOTUB S.A. Mun. Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr. 93 0260/661584 | Instalaţie radiologica pentru măsurarea grosimii peretilor de teava laminate la cald, echipata cu patru blocuri emițătoare tip TIAS 124 (cu câte 2 surse de Cs 137 ). Total surse 8 bucati | Seria nr.3902 CO/2011 si 3946CO/2011 monatate in containerul TIAS 124, seria A1 Seria nr.3920 CO/2011 si 3935CO/2011 monatate in containerul TIAS 124, seria A2 Seria nr.3926 CO/2011 si 3933CO/2011 monatate in containerul TIAS 124, seria A3 Seria nr.3934 CO/2011 si 3938CO/2011 monatate in containerul TIAS 124, seria A4 | Nicolae Olaru 0740/225117 | Nicolae Olaru 0740/225117 | Dozimetre termoluminiscente |  |  |  |
| 6 | S.C.MEDISERV SRL ZALĂU str. SF.Vineri 10/A tel. 0260616177 | Instalatie de osteodensitometrie: OSTEOCORE, | seria: CO7 nr. RP 370/2007, Producator: MEDILINK, stare: Normalã | Negru Lucian 0747030300 | Personal de specialitate (medici şi asistenţi de serviciu) autorizat |  |  |  |  |
|  |  | Instalaţia de RX - diagnostic cu un post grafie: BUCKY DIAGNOST FS COMPACT/STANDARD/FIX | seria: 06000202 /2006, Producator: PHILIPS MEDIZIN SYSTEME, stare: Normalã | Negru Lucian 0747030300 |  |  |  |  |  |
| 7 | S.C. DENTOMAX SRL Zalău,str. Simion Bărnuțiu nr.37/A 0260616515 | Instalaţia de RX - diagnostic dentar intraoral: X-MIND DC, | seria: D 08677/2008, Producator: ACTEON GERMANY GmbH (fosta SATELEC GmbH), stare: Normalã | Dr. Brânzan Mircea Ionut 0745502632 | Personal de specialitate (medici şi asistenţi de serviciu) autorizat | Nu sunt dozimetre |  |  |  |
|  |  | Instalaţia de RX - diagnostic panoramic: CRANEX 3D PP3, | seria: /1, Producator: SOREDEX PALODEX GROUP OY, stare: Normalã | Dr. Brânzan Mircea Ionut 0745502632 |  |  |  |  |  |
| 8 | SC.DENTIMED TEAM SRL Zalău,str.Gh.Doja nr.32 bl. D32, parter, ap.1/A 0721256665 | Instalaţia de RX - diagnostic dentar intraoral: X-MIND UNITY, | seria: XU02194C/2015, Producator: DE GOTZEN srl, stare: Normalã | Fersedi Teodora 0741 188604 | Asistent autorizat Motiş Anca; Alba Alexandra |  |  |  |  |
| 9 | C.M.I. DR. PURGHEL TEODOR MIRCEA Str. Avram Iancu, Bl. AI, Ap. 4, Jibou, Sălaj, 0260.641.107 | Instalaţia de RX - diagnostic dentar intraoral: X-MIND AC, | seria: 306745 /2004, Producator: ACTEON GERMANY GmbH (fosta SATELEC GmbH), stare: Normalã | Purghel Teodor Mircea 0744596538 | Purghel Teodor Mircea |  |  |  |  |
| 10. | S.C.STARDENT SRL Gh. Lazar nr 26, Zalău, Sălaj, 0260614630 Lab RDG Dentar | Instalaţia de RX - diagnostic dentar intraoral: X-MIND AC | , seria: 308972 /2005, Producator: ACTEON GERMANY GmbH (fosta SATELEC GmbH), stare: Normalã | Pienaru Ruxandra 0745193066 | Pienaru Ruxandra Balogh Anton |  |  |  |  |
| 11. | C.M.I.DR.INDRIES LORENA MONICA Zalau str. T.Vladimirescu nr.23, bl P52 ap.3 0260616964 | Instalaţia de RX - diagnostic dentar intraoral: X-MIND AC, | seria: 313830-06 /2006, Producator: ACTEON GERMANY GmbH (fosta SATELEC GmbH), stare: Normalã | Dr. Indrieş Lorena 0724033294 | Dr. Indrieş Lorena 0724033294 |  |  |  |  |
| 12. | CMI DR. PĂUN VLAD COSMIN Românaşi nr. 3/A 0744211474 | Instalaţia de RX - diagnostic dentar intraoral: ENDOS ACP, | seria: 27110010/2011, Producator: VILLA SISTEMI MEDICALI S.p.A., stare: Normalã | Dr .Păun Vlad Cosmin 0744211474 | Dr. Păun Vlad Cosmin |  |  |  |  |
| 13. | S.C. MICHELIN ROMÂNIA S.A Laborator CND Punct de lucru Zalău B-dul. Mihai Viteazu, nr. 83, Zalău, Sălaj,tel. 0260607001 | Instalații de defectoscopie cu raze X model MG 165, montată într-un cabinet de tip COLLMAN | seria: 280419/1979, Producator: Philips Industrial X-Ray GmbH | Szasz Bela Jozsef 0755595860 | Personalul operator pe masinile de control cu raze X | Debitmetru de masura radiații X – 1 bucată | Dozimetre termoluminiscente | - |  |
|  |  | Instalații de defectoscopie cu raze X model MG 165, montată într-un cabinet de tip COLLMAN nr.2 | seria: 280416/1979, Producator:Philips Industrial X-Ray GmbH |  | Personalul operator pe masinile de control cu raze X |  |  |  | Risc nesemnificativ |
|  |  | Instalație cu raze X pentru controlul nedistructiv al anvelopelor INST PT RADIOGRAFIERE IND: MG 160, | Seria 12/2005 Producător Collman GmbH&co -Germania |  | Personalul operator pe masinile de control cu raze X |  |  |  |  |
|  |  | Instalație radiologică cu generator X tip CYX 8-12M | Seria1210114/2013 |  | Personalul operator pe masinile de control cu raze X |  |  |  |  |
| 14. | SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII UM0607 ZALĂU Compartiment Pirotehnic T.Vladimirescu nr 26, Zalău, Sălaj, | INSTALATIE EXAMINARE BAGAJE: XIS 5335-S, | seria: ASTOB160XSB0109/2015, Producator: ASTROPHYSICS LLC-SUA, stare: Normalã | Zoicaş Ciprian Dan 0723307619 | Operatori autorizaţi CNCAN |  |  |  |  |
| 15. | S.C.CLINICA DENTARĂ SRL Zalău,str. T.Arghezi nr.2 0746233222, 0260617075 (Digiray) | Instalaţia de RX - diagnostic dentar intraoral: X-MIND DC, | seria: D 37225/2017 Producator: ACTEON GERMANY GmbH (fosta SATELEC GmbH), stare: Normalã | Dr Pop Cristian 0748289299 | 4 asistenti autorizaţi CNCAN Săbădceag Denisa; Torcos Henrieta; Puie Iulia; Andreea Ardelean |  |  |  |  |
|  |  | Instalaţia de RX - diagnostic panoramic: CRANEX 3D PP3, | seria: 1400753/2014, Producator: SOREDEX PALODEX GROUP OY, stare: Normalã |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instalaţia de RX - diagnostic dentar intraoral: X-MIND DC, | seria: D 17912/2011, Producator: ACTEON GERMANY GmbH (fosta SATELEC GmbH), stare: Normalã |  |  |  |  |  |  |
| 16. | S.C. HANNA INSTRUMENTS S.R.L. Str. Hanna, Nuşfalău, Sălaj, 0260/607.700 | Instalatie pentru controlul bagajelor: PX 5.3, | seria: 530061;530062;530077;530081/2010, Producator: L 3 Communication Security& Detection Systems, stare: Normalã | Man Nicu 0731844768 | 11 Persoane autorizate |  |  |  |  |
| 17. | S.C. VAIDA DENT S.R.L. Str. Crişan, Bl. N8, ap. 2, Zalău, Sălaj, 0260615505 | Instalaţia de RX - diagnostic dentar intraoral: PLANMECA Intra | seria: IXRF92911/2011, Producator: PLANMECA OY Asentajankatu 6-Helsinki, stare: Normalã | Dr. Rucăreanu Diana Maria 0745086113 | Dr. Rucăreanu Diana Maria 0745086113 |  |  |  |  |
| 18. | C.M.I. CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂ VIVERE MED Str. Parcului, nr. 1, Et. 2, Zalău, Sălaj, 0745099831 | Instalaţia de RX - diagnostic dentar intraoral: KODAK 2200, | seria: ZKYC333/2011/2011, Producator: KODAK TROPHY, stare: Normalã | Dr Pădurean Camelia 0745099831 | Dr Pădurean Camelia 0745099831 |  |  |  |  |
| 19. | S.C. MANAGER S.R.L. Str. Pârâului nr.9, Zalău, Sălaj, | Instalaţia de RX - diagnostic dentar intraoral: KODAK 2200, | seria: ZKYC333/2011/2011, Producator: KODAK TROPHY, stare: Normalã | Fersedi Teodora 0741 188604 |  |  |  |  |  |
| 20. | CABINET MEDICAL MEDICINĂ DENTARĂ DR. POPAN ANDREI Bdul. Mihai Viteazu, Nr. 39, Bl. D4 (bloc Silvania), Ap. 5, Zalău, Sălaj, 0744.329.543 | Instalaţia de RX - diagnostic dentar intraoral: X-MIND AC, | seria: 312433/2006, Producator: ACTEON GERMANY GmbH (fosta SATELEC GmbH), stare: Normalã | Popan Iuliana 0744329543 | Popan Iuliana Popan Andrei |  |  |  |  |
| 21. | S.C. BELLA DENTAL CLINIC S.R.L. Comuna Nuşfalău, Strada Oborului nr. 60, camera 3, Nuşfalău, Sălaj | Instalaţia de RX - diagnostic dentar intraoral: DC eXTEND, | seria: 70665026/2015, Producator: CEFLA DENTALE, stare: Normalã | Dr. Gross Radu 0742218301 | Torkos Noemi; Csiki Hajnal; Maria Elena Maruşca |  |  |  |  |
|  |  | Instalaţia de RX - diagnostic panoramic: HYPERION/HYPERION MRT | seria: 70801077/2016, Producator: CEFLA DENTAL GROUP, stare: Normalã |  |  |  |  |  |  |
| 22. | C.M.I. MEDICINĂ DENTARĂ ŞI ENDODONŢIE-DR. FERŞEDI TEODORA-MARIA Str. Gheorghe Doja, nr. 32, Bl. D32, Ap. 1, Zalău, Sălaj, | Instalaţia de RX - diagnostic dentar intraoral: X MIND UNITY, | seria: XU021294C/2015, Producator: DE GOTZEN srl, stare: Normalã | Fersedi Teodora 0741 188604 | Fersedi Teodora 0741 188604 |  |  |  |  |
| 23. | EMENCARE PRAXIS SRL-D Str. Stadionului, nr. 4, bl. S4, Sc. A, Et. 4, ap. 10, , Zalău, Sălaj, P.J. 0260632902 | Instalaţia de RX - diagnostic panoramic: CRANEX NOVUS tip CRA 1, | seria: SO 1702814/2017, Producator: SOREDEX PALODEX GROUP OY, stare: Normalã |  |  |  |  |  |  |
| 24. | C.M.I. DR.GEREDI ENIKO str. Gheorghe Pop De Băsești nr.32A, Cehu Silvaniei 0745109867 | Intalatia de RX –diagnostic dentar intaoral: CS 2100 | Seria: /1, producător: TROPHY RADIOLOGIE SA, stare : Normală | Geredi Eniko 0745109867 | Geredi Eniko 0745109867 |  |  |  |  |
| 25. | S.C. BEREK DENTAL CLINIC S.R.L. str. Gh.Lazăr nr.13, cabinet 1, Simleu Silvaniei Sălaj, 0735511511 | Intalatia de RX –diagnostic dentar intaoral: ENDOS ACP | Seria: 27170408/2017 Producător :VILLA SISTEMI MEDICALI S.p.a, stare Normală | Berek Szilard Istvan 0735511511 | Berek Szilard Istvan 0735511511 |  |  |  |  |